## ChiTieuKyThuat
| Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | CTCB/ KCB | Nhà sản xuất | Mã NSX | Thông số kỹ thuật | Nhận xét của chuyên gia | Tham chiếu | Ghi chú | Đề xuất hiệu chỉnh yêu cầu kỹ thuật
A | Yêu cầu kỹ thuật
1 | Module xử lý nhúng | - Chủng loại: Single Board Computers (SBCs) - Số nhân vi xử lý: ≥ 1 - Tốc độ xung nhịp vi xử lý: ≥ 500 MHz - Bộ nhớ: ≥ 256 MB - Cổng giao tiếp: Ethernet, UART - Kích thước: 71.88mm x 100.07mm (±10%) - Hệ điều hành: Linux | CTCB | Digi | CC-SBP-WMX-JN58
2 | Giắc loại 1 | - Kiểu giắc: Plug, Male Pins (cắm, chân đực) - Số tiếp điểm: 19 - Cỡ vỏ: 14-19 - Kiểu kết nối tiếp điểm: Hàn - Kiểu buộc: Bayonet Lock (Khóa xoay - nhấn) - Định hướng: N - Vật liệu chính: Kim loại | CTCB | Amphenol Industrial Operations | PT06E-14-19P(SR)
3 | Giắc loại 2 | - Kiểu giắc: Plug, Female Sockets (Cắm, ổ cái) - Số tiếp điểm: 22 - Cỡ vỏ: 13-35 - Kiểu kết nối tiếp điểm: Bóp - Kiểu buộc: Threaded (vặn ren) - Định hướng: N - Vật liệu chính: Kim loại | CTCB | Amphenol Aerospace Operations | D38999/26WC35SN
4 | Giắc loại 3 | - Chuẩn giắc: Quân sự - Kiểu kết nối: Receptacle Crimp (ổ cắm ép) - Kiểu vỏ: 24 - Jam Nut Receptacle (Vỏ cỡ 24 -Đầu cái gắn bằng đai ốc mỏng) - Cỡ vỏ: C35 - Kiểu tiếp điểm: Pin - Định hướng: N | CTCB | Amphenol Aerospace Operations | D38999/24WC35PN
5 | Giắc loại 4 | - Chuẩn giắc: Quân sự - Kiểu kết nối: Plug Crimp (cắm ép) - Kiểu vỏ: 26 - Straight Plug (Cắm thẳng) - Cỡ vỏ: C35 - Kiểu tiếp điểm: Pin - Định hướng: N | CTCB | Amphenol Aerospace Operations | D38999/26WC35PN
6 | Giắc loại 5 | - Chuẩn giắc: Quân sự - Kiểu kết nối: Receptacle Crimp (ổ cắm ép) - Kiểu vỏ: 24 - Jam Nut Receptacle (Vỏ cỡ 24 -Đầu cái gắn bằng đai ốc mỏng) - Cỡ vỏ: C35 - Kiểu tiếp điểm: Socket (lỗ) - Định hướng: N | CTCB | Amphenol Aerospace | D38999/24WC35SN
7 | Giắc loại 6 | - Series: 26482 - Kiểu: Plug/ Male pins (Cắm/ Chân đực) - Số chân: 32 - Kích thước vỏ: 18-32 - Kiểu kết nối tiếp điểm: hàn - Kiểu lắp: Bayonet Lock (Khóa xoay - nhấn) | CTCB | Amphenol Industrial Operations | PT06E-18-32P(SR)
8 | Giắc loại 7 | 25 Position D-Type, Micro-D Receptacle, Female Sockets Connector (Đầu nối Micro-D loại D, 25 chân, đầu cái với tiếp điểm cái) | CTCB | NorComp Inc. | 580-M25-203L002
9 | Giắc loại 8 | Plug Modular Connector 8p8c (RJ45, Ethernet) Position Shielded Cat6 Crimp (Đầu nối 8 chân 8 tiếp điểm (RJ45, Ethernet), có chống nhiễu, chuẩn Cat6, kết nối kẹp ép) | CTCB | Molex | 0449150022
10 | Đuôi giắc | - Loại: Backshell (vỏ bảo vệ phía sau) - Cỡ vỏ: 13 - Đuôi cáp: 180 độ - Tương thích: MIL-DTL-38999 Series III, IV | CTCB | Amphenol Interconnect India | M85049/69-13W
11 | Bọc đuôi giắc loại 1 | -Loại: Heat shrink boot (ống co nhiệt) -Cỡ: 21 -Màu sắc: Đen -Đường kính phần to: ≥ 23 mm -Đường kính phần nhỏ: ≥ 14 mm | CTCB | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 202K121-100-0
12 | Nắp giắc loại 2 | -Kiểu: Cap (cover) (Nắp (vỏ bọc)) -Tương thích với dòng MIL-DTL-26482 Plug -Kích thước chèn: 18 -Vật liệu: kim loại | CTCB | Amphenol Interconnect India | MS318018CAL
13 | Dây điện loại 1 | 24 AWG Hook-Up Wire 19/36 Black PTFE (Dây điện nối 24 AWG, cấu tạo 19/36, màu đen, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5854 BK005
14 | Dây điện loại 2 | 24 AWG Hook-Up Wire 19/36 Red PTFE (Dây điện nối 24AWG, cấu tạo 19/36, màu đỏ, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5854 RD005
15 | Dây điện loại 3 | 24 AWG Hook-Up Wire 19/36 Green PTFE (Dây điện nối 24 AWG, cấu tạo 19/36, màu xanh lá, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5854 GR005
16 | Dây điện loại 4 | 24 AWG Hook-Up Wire 19/36 Yellow PTFE (Dây điện nối 24 AWG, cấu tạo 19/36, màu vàng, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5854 YL005
17 | Dây điện loại 5 | 26 AWG Hook-Up Wire Black PTFE (Dây điện nối 26 AWG, màu đen, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5853/19 BK005
18 | Dây điện loại 6 | 26 AWG Hook-Up Wire Red PTFE (Dây điện nối 26 AWG, màu đỏ, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5853/19 RD005
19 | Dây điện loại 7 | 26 AWG Hook-Up Wire Green PTFE (Dây điện nối 26 AWG, màu xanh lá, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5853/19 GR005
20 | Dây điện loại 8 | 26 AWG Hook-Up Wire Yellow PTFE (Dây điện nối 26 AWG, màu vàng, cách điện PTFE) | CTCB | Alpha Wire | 5853/19 YL005
21 | Cáp điện | - Số sợi dây: ≥ 12 - Số cặp dây: ≥ 6 - Cỡ dây: 22 AWG - Vỏ bọc nhiễu: Braid hoặc foil - Đường kính vỏ: ≤ 12 mm - Điện áp làm việc: ≥ 200V - Màu sắc vỏ: đen - Chiều dài: ≥ 30 mét | CTCB | Alpha Wire | 45126 BK005
22 | Connector nguồn vào 1000W bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 24 Số pin và kiểu pin: ≥ 6 Pin Male Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 50A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Amphenol/ITTCannon,LLC | MS3102E24-10P
23 | Connector nguồn ra 700W bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 15 Số pin và kiểu pin: ≥ 4 Pin Female Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 20A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | UR04V15 F004S BB1 E2AA
24 | Connector nguồn ra 700W hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 15 Số pin và kiểu pin: ≥ 4 Pin Male Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 20A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | UP02R15 M004S BB1 Z2ZA
25 | Connector nguồn ra 200W bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 15 Số pin và kiểu pin: ≥ 2 Pin Female Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 15A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | UR04V15 F002S BB1 E2AA
26 | Connector nguồn ra 200W hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 15 Số pin và kiểu pin: ≥ 2 Pin Male Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 15A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | UP02R15 M002S BB1 Z2ZA
27 | Connector nguồn ra cho quạt bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 16 Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | MR11WS08 0019 AN1 E1AS
28 | Connector nguồn ra cho quạt hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 16 Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS
29 | Connector PMBus + RS422 bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 8 Pin Male Dòng điện / điện áp: – Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm – Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | MR11WS08 0009 AN1 E1AS
30 | Connector PMBus + RS422 hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 8 Pin Female Dòng điện / điện áp: – Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm – Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | MP11ZS08 2007 AN1 Z1AS
31 | Connector Debug bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 12 Pin Male Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | MR11WS08 0420 AN1 E1AS
32 | Connector Debug hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 12 Pin Female Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | MP11ZS08 0420 AN1 Z1AS
33 | Nút bấm nguồn | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Kích thước shell, đường kính lỗ panel: ≤ 16mm Dòng điện / điện áp: - Dòng tiếp điểm: ≥ 100mA - Điện áp định mức: ≥ 28VDC Kiểu nút: Có đèn Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | E-Switch | PVA6LRPW12G1
34 | Connector USB bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: Panel mount, Circular, Size 06 Số pin và kiểu pin: 4 pin (2 nguồn, 2 tín hiệu), Female Dòng điện / điện áp: 1A nguồn, 1A tín hiệu/ ≤ 200V Kiểu khóa và vật liệu: Screw-locking, Brass, Anthracite Chống nước / môi trường: IP68 | CTCB | Fischer | MR11WS06 0202 AN1 E1FS
35 | Connector USB hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: Circular, Size 06 Số pin và kiểu pin: 4 pin (2 nguồn, 2 tín hiệu), Male Dòng điện / điện áp: 1A nguồn, 1A tín hiệu, ≤ 200V Kiểu khóa và vật liệu: Screw-locking, Brass, Anthracite Chống nước / môi trường: IP68 | CTCB | Fischer | MP11ZS06 0202 AN1 Z1MS
36 | Connector giao tiếp CIPHER | Kiểu connector / kiểu lắp: Panel mount, D-Type Số pin và kiểu pin: 9 pin Dòng điện / điện áp: 1A Kiểu khóa và vật liệu: Threaded Chống nước / môi trường: Tối thiểu IP67 Phụ kiện (Mating): Mating Plug | CTCB | NorComp Inc. | 380-009-213L001
37 | Cable Clock 30MHz OUT bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: Panel mount, SMA Số pin và kiểu pin: 1 pin RF (Coaxial) Tần số / Trở kháng: 50 Ohm, 6 GHz Kiểu khóa và vật liệu: Threaded (SMA) hoặc Snap-on Chống nước / môi trường: IP68 | CTCB | GCT | CABLE 196 RF-0100-A-1
38 | Connector | Kiểu connector / kiểu lắp: SMA Số pin và kiểu pin: 1 pin RF (Coaxial) Tần số / Trở kháng: 50 Ohm Kiểu khóa và vật liệu: Threaded (SMA) hoặc Snap-on | CTCB | Amphenol SV Microwave | 8018-6005
39 | Cable GPS IN bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: Panel mount, Male TNC (IP68) Số pin và kiểu pin: 1 pin RF (Coaxial) Tần số / Trở kháng: 50 Ohm, 3 GHz Kiểu khóa và vật liệu: Threaded (TNC) hoặc Snap-on Chống nước / môi trường: IP68 tại Panel | CTCB | GCT | CAB453RF-0100-A-1-S
40 | Connector GPS hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: Female TNC (IP68) Số pin và kiểu pin: 1 pin RF (Coaxial) Tần số / Trở kháng: 50 Ohm, 6 GHz Kiểu khóa và vật liệu: Threaded (TNC) hoặc Snap-on Chống nước / môi trường: IP68 tại Panel | CTCB | Amphenol RF | 202117
41 | Connector Voice Audio PTT | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 06 Số pin và kiểu pin: ≥ 7 Male Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | MR11WS06 0304 AN1 E1FP
42 | Connector Data hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 06 Số pin và kiểu pin: ≥ 7 Female Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C - Phụ kiện: Bao gồm đuôi chụp connector | CTCB | Fischer | MP11ZS06 0304 AN1 Z1MS
43 | Connector ethernet bắt vỏ | Kiểu connector / kiểu lắp: - Panel mount - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 8 Female Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C Phụ kiện: Có nắp chụp | CTCB | Fischer | MR11WS08 0008 AN1 E1AS
44 | Connector ethernet hàn cáp | Kiểu connector / kiểu lắp: - Circular - Shell size: 08 Số pin và kiểu pin: ≥ 8 Male Pin Dòng điện / điện áp: - Dòng mỗi pin: ≥ 1A/tiếp điểm - Điện áp định mức: ≥ 50VDC Kiểu khóa và vật liệu: - Siết ren - Vỏ kim loại Chống nước / môi trường: - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP67 - Nhiệt độ hoạt động: -40 ÷ 70°C | CTCB | Fischer | MP11ZS08 0008 AN1 Z1AS
45 | Dây ethernet loại 1 | -Đường kính dây: Ø6.6 ± 0.3 mm -Số lõi: 8 (04 cặp dây xoắn) -Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +80°C -Hỗ trợ tốc độ dữ liệu tối đa: 10Gbps -Màu sắc: Đen -Chất liệu: PVC | CTCB | HARTING | 09456000521
46 | Dây dữ liệu | -Đường kính dây: ≤ Ø5.51 -Số lõi: 7 -Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +80°C -Màu sắc: 'Đen - Chống nhiễu 2 lớp -Chất liệu: PVC | CTCB | Tensility International Corp | 30-01071
47 | Dây nguồn công suất trung bình | - Đường kính dây: ≤ Ø10.74mm - Số lõi: ≥ 3 - Màu sắc: Đen - Chống nhiễu 2 lớp | CTCB | LAPP | 2214040
48 | Dây nguồn công suất cao | - Đường kính dây: ≤ Ø18.95mm - Số lõi: ≥ 3 - Màu sắc: Đen - Chống nhiễu 2 lớp | CTCB | Belden Inc. | 7710A B591000
49 | Nắp chụp Connector nguồn | Loại sản phẩm: Nắp đậy kim loại (Metal cap). Dòng sản phẩm: Fischer UltiMate™ 15 (cỡ 15). Phụ kiện đi kèm: Bao gồm ống co nhiệt (heat shrink tube) và vòng ép (crimp ferrule). Ứng dụng: Bảo vệ đầu nối khỏi bụi và nước | CTCB | Fischer | UCR15P 4BKA3 A095
50 | Đuôi Connector nguồn | Loại: Bend Relief (Giảm chấn/Bảo vệ uốn cong) cho series 15. Ứng dụng: Sử dụng trong các đầu nối điện. Kích thước: Đường kính tương thích đa dạng, bao gồm 6.9ø, 8.4ø, 10.4ø, 11.9ø, 13.9ø | CTCB | Fischer | UB15 A1BK
51 | Nắp chụp Connector nguồn | Loại sản phẩm: Nắp đậy mềm (Soft cap) cho đầu nối/ổ cắm (receptacle). Dòng sản phẩm: Fischer MiniMax™. Kích thước: Size 08. Chức năng: Ngăn bụi, mảnh vụn và độ ẩm xâm nhập, bảo vệ đầu nối khi không cắm (unmated position). | CTCB | Fischer | MCR08C 1B2 A200 AA
52 | Đuôi Connector nguồn | Loại: Bend Relief (Giảm chấn/Bảo vệ uốn cong) cho series 8. Ứng dụng: Sử dụng trong các đầu nối điện. Kích thước: Đường kính tương thích đa dạng, bao gồm 6.9ø, 8.4ø, 10.4ø, 11.9ø, 13.9ø | CTCB | Fischer | MB08 A1BK
53 | Cảm biến dòng | - Loại: cảm biến dòng - Dòng thứ cấp: 5A - Dòng điện định mức (In): ≥75A - Tiêu chuẩn: IEC 61869-2 hoặc tương đương | CTCB | Schneider | METSECT5CC008
54 | Aptomat 1 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A): 63A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440 V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9N18360
55 | Aptomat 3 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A) 40A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440 V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F84240
56 | Aptomat 4 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A) 6A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F84206
57 | Aptomat 5 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A) 20A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F84220
58 | Aptomat 6 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A) 16A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F83216
59 | Aptomat 7 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A): 4A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F84204
60 | Aptomat 8 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A): 3A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥10 kA Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9F84203
61 | Aptomat 9 | - Số cực: 2 cực - Dòng định mức In (A): 10A - Dòng ngắn mạch Icu (kA): ≥6 kA Icu at 24...500 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 - Điện áp cách điện định mức Ui (V) ≥440V - Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) ≥4kV - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 | CTCB | Schneider | A9N61528
62 | CB bảo vệ động cơ 2 | Số cực: 3 Cực Dòng bảo vệ có thể chỉnh dòng: 2.5~4A Điện áp: 230/400V Điện áp hoạt đông Ue: 690V Điện áp cách điện định mức Ui: up to 690V Điện áp Xung (Uimp): 6KV Tiêu chuẩn: IEC 60947-4 Gắn trên thanh | CTCB | Schneider | GV2ME08
63 | Khởi động từ 1 | - Số cực: 3P - Điện áp định mức: ≥ 500VAC - Dòng định mức: ≥65 A - Điện áp điều khiển: 24V DC - Tiêu chuẩn: IEC 60947 hoặc tương đương | CTCB | Schneider | LC1D65ABD
64 | Cầu đấu 1 | - Số cực: 4P - Dòng điện định mức: 60 A - Điện áp cách điện định mức: 600 V - Điện trở cách điện: ≥ 100 MΩ - Độ bền điện môi: 2500 VAC / 1 phút | CTCB | Hanyoung | HYT-604
65 | Bộ chuyển nguồn DCDC 2 | - Loại: DC - DC converter Enclosed Type - Công suất định mức:195-250W - Dải điện áp vào: bao dải 36 ~ 72VDC - Điện áp điều chỉnh: 23 ~ 30VDC - Bảo vệ: Ngắn mạch, Quá tải, Quá nhiệt - Tiêu chuẩn: IEC62368-1 | CTCB | Meanwell | SD-200C-24
66 | Quạt tản nhiệt | - Điện áp hoạt động: 24VDC - Kích thước: ≤120mm L x 120mm H - Độ dày: ≤26.00mm - Thông lượng gió: ≥ 70 CFM - Độ ồn: ≤ 42dB - Công suất: ≥3W - Tốc độ quay: ≥1800 RPM - Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 65°C - Tuổi thọ: ≥60000 Hrs | CTCB | Orion Fans | OD1225-24MB
67 | Cầu đấu tín hiệu 1 | - Số cực: 1 đầu vào và 1 đầu ra - Kích thước dây kết nối: mm² - Dòng định mức: ≥20A - Điện áp hoạt động: ≥ 400V - Gá lắp: DIN 35mm | CTCB | Phoenix Contact | 3046362
68 | Cầu đấu tín hiệu 2 | - Số cực: 1 đầu vào và 1 đầu ra - Kích thước dây kết nối: 6mm² - Dòng định mức: ≥41A - Điện áp hoạt động: ≥400V - Gá lắp: DIN 35mm | CTCB | Phoenix Contact | 3044131
69 | Phụ kiện cầu đấu 1 | - Vật liệu: đồng - Loại: Thanh nhảy cầu đấu 5 vị trí - Số cực: 5 - Dòng định mức: ≥24A | CTCB | Phoenix Contact | 3030190
70 | Phụ kiện cầu đấu 2 | - Vật liệu: đồng - Loại: Thanh nhảy cầu đấu 4 vị trí - Số cực: 4 - Dòng định mức: ≥24A | CTCB | Phoenix Contact | 3030187
71 | Phụ kiện cầu đấu 3 | - Vật liệu: đồng - Loại: Thanh nhảy cầu đấu 2 vị trí - Số cực: 2 - Dòng định mức: ≥24A | CTCB | Phoenix Contact | 3030161
72 | Dây nhảy quang | - Loại cáp: Single Mode (SM) Duplex - Chuẩn sợi: 9/125 µm - Đầu nối: LC/UPC – LC/UPC - Chiều dài: từ 3 đến 5 mét | CTCB | Novalink | SN-68003A
73 | Bộ nguồn ACDC01 | - Điện áp đầu vào: 200-500VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC - Dòng điện đầu ra: tới 10A tại 24VDC - Dòng inrush: không quá 30 A - Tiêu chuẩn: IEC 60950-1 | CTCB | Schneider | ABL8RPS24100
74 | Bộ nguồn ACDC02 | - Điện áp đầu vào: 90 – 264 VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC - Công suất đầu ra từ 900-1100W - Tiêu chuẩn: IEC/EN 62368-1 | CTCB | Meanwell | RSP-1000-27
75 | Bộ nguồn ACDC03 | - Điện áp đầu vào: bao dải 90 – 264 VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC - Công suất đầu ra từ 200 đến 250W - Tiêu chuẩn: IEC/EN 62368-1 | CTCB | Meanwell | RSP-200-24
76 | Rơ le trung gian 1 | - Loại: rơ le trung gian - Kiểu tiếp điểm: 4PDT - Dòng định mức:≥ 6 A - Điện áp đóng cắt tối đa: 250 VAC, 30 VDC - Điện áp danh định cuộn: 24 VDC | CTCB | IDEC | RU4S-C-D24
77 | Phụ kiện Rơ le trung gian 1 | - Đế rơ le kiểu: 14 chân - Lắp DIN - Dòng định mức ≥ 6 A | CTCB | IDEC | SY4S-05
78 | Rơ le trung gian 2 | - Loại: rơ le trung gian - Kiểu tiếp điểm: DPDT - Dòng định mức: ≥ 10 A - Điện áp đóng cắt tối đa: 250 VAC, 30 VDC - Điện áp danh định cuộn: 24 VDC | CTCB | IDEC | RU2S-C-D24
79 | Phụ kiện Rơ le trung gian 2 | - Đế rơ le kiểu: 8 chân - Lắp DIN - Dòng định mức ≥ 6 A | CTCB | IDEC | SM2S-05
80 | Nút ấn | - Loại: nút bấm Anti-Vandal, có đèn - Mạch: SPDT - Dòng định mức: ≥2A (DC) - Điện áp hoạt động: ≥24VDC - Đèn: xanh lá cây - Điện áp đèn: 24 VDC - Loại: đường kính cắt 21 đến 23 mm - Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 55°C - Độ bền điện: 50,000 chu kỳ | CTCB | E Switch | PV7F2T0SS-335
81 | Ổ cắm âm bàn | - Kiểu: ổ cắm âm bàn - Số lượng ổ cắm điện: 2 - Số lượng module mạng RJ45: 2 | CTCB | sinoamigo | STS-212SB
82 | Hộp dừng khẩn cấp | - Loại: Nhấn xoay - Tiếp điểm: tối thiểu 1 NC - Kích thước mặt hộp không vượt quá 80 x 80mm - Cấp bảo vệ: tối thiểu IP65 | CTCB | Schneider | XALK178G
83 | Đèn báo 220VAC | - Loại: đèn báo tròn - Điện áp hoạt động: trong dải 200 VAC đến 240 VAC - Màu: xanh lá cây - Kích thước đục lỗ: Ø 22mm | CTCB | Idec | YW1P-1EQM3G
84 | Công tắc đèn | - Công tắc gắn mặt - Dòng điện định mức từ 8 - 16A tại 250VAC | CTCB | Legrand | 281000
85 | Đèn trần | - Loại: Đèn led - Kích thước: từ 300 x 600mm đến 305 x 605mm (LxW) - Công suất: 24 đến 30W | CTCB | Rạng Đông | P07 300x600/28W.PLUS
86 | Tay khiển | - Loại: tay khiển cẩu trục có dây - Nút thao tác: 1 dừng khẩn tiếp điểm NC, 2 nút điều khiển nhấn nhả tiếp điểm NO | CTCB | KG - Korea | KG-H02EA
87 | Đèn ngoài | - Điện áp làm việc: danh định 24VDC - Công suất: từ 12 đến 18W - Chuẩn chống nước: tối thiểu IP67 | CTCB | Nilight | 60001F-B
88 | Công tắc hành trình 1 | - Loại mạch: SPDT - Dòng định mức: 15A - Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ 80°C - Tuổi thọ: ≥ 10.000.000 chu kỳ cơ học | CTCB | Omron | Z-15GD-B
89 | Cảm biến khói | - Loại: cảm biến quang có rơ le - Điện áp hoạt động: 24VDC - Loại dây: tối thiểu 4 dây (2 dây nguồn, 2 dây tín hiệu COM-NC) | CTCB | ESP | PSD212
90 | Thanh lược 1 | Thanh lược aptomat - Số pha: 1P - Số module: tối thiểu 12 - Dòng định mức: tối thiểu 80A - Điện áp định mức: ≥400VAC - Bước module: 18 mm | CTCB | Schneider | A9XPH112
91 | Thanh DIN | - Vật liệu: thép - Loại: DIN 35mm - Kích thước: 2000mm dài x 35mm rộng | CTCB | Phoenix Contact | 801733
92 | Phụ kiện cầu đấu 4 | - Loại: chặn cầu đấu - Gá lắp: DIN 35mm - Kích thước tối đa 2 chiều: 9.5mm x 56mm (rộng x dài) | CTCB | Phoenix Contact | 3022218
93 | Hạt mạng RJ45 | - Loại: RJ45 - Số pin: 8 - Chuẩn: tối thiểu Cat 5e - Vật liệu bề mặt contact: vàng - Độ dày phủ bề mặt contact: 1.27 µm - Kích thước dây hỗ trợ: 26AWG - 24AWG | CTCB | Conec | 391J00039X
94 | Cáp điện 2 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 2x10mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 55 °C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 37024
95 | Cáp điện 3 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 2x6mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +55 °C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 37023
96 | Cáp điện 4 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 2x4mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +55 °C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 37022
97 | Cáp điện 5 | - Cấu trúc cáp: ≥ 4 lớp - Tiết diện: 5x2.5mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -40...80°C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 11577
98 | Cáp điện 7 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 5x0.5mm² - Màu sắc: xám - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -40...80°C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 10007
99 | Cáp điện 8 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 2x1.5mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -40 °C to +80 °C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 11546
100 | Cáp điện 9 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 12x0.5mm² - Màu sắc: xám - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp (fixed installation) - Nhiệt độ hoạt động: -40...80°C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 10014
101 | Dây điện 1 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x0,5mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29081
102 | Dây điện 2 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x0,5mm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29085
103 | Dây điện 3 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x1,5mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29129
104 | Dây điện 4 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x1,5mm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29133
105 | Dây điện 5 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x1,5mm² - Màu sắc: xanh sọc vàng - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29130
106 | Dây điện 6 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1xmm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29149
107 | Dây điện 7 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1xmm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29145
108 | Dây điện 8 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x4mm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 4x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29165
109 | Dây điện 9 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x4mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 4x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29161
110 | Dây điện 10 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x6mm² - Màu sắc:đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29181
111 | Dây điện 11 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x6mm² - Màu sắc:đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29177
112 | Dây điện 12 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x10mm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 26829
113 | Dây điện 13 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x10mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 26825
114 | Dây điện 14 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x25mm² - Màu sắc: xanh sọc vàng- Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 29226
115 | Dây điện 15 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x16mm² - Màu sắc: đỏ - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 26845
116 | Dây điện 16 | - Cấu trúc dây: 2 lớp (lớp vỏ PVC và lớp lõi đồng) - Tiết diện: 1x16mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 12,5 Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +70 °C | CTCB | Helukabel | 26841
117 | Connector 1 | - Số cực: 3 - Loại: Receptacle, pin, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 22-2 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E22-2PB
118 | Connector 3 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 20-23 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E20-23SB
119 | Connector 4 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, pin, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 16-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E16-11PB
120 | Connector 5 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 12S-3 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E12S-3SB
121 | Connector 6 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 16-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E16-11SB
122 | Connector 7 | - Số cực: 5 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E18-11SB
123 | Connector 8 | - Số cực: 4 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-10 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E18-10SB
124 | Connector 9 | - Số cực: 6 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 14S-6 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E14S-6SB
125 | Connector 10 | - Số cực: 4 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 14S-2 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E14S-2SB
126 | Connector 11 | - Số cực: 10 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-19 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E18-19SB
127 | Connector 12 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 22-1 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E22-1SB
128 | Connector 13 | - Số cực: 6 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 14S-6 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E14S-6SB
129 | Connector 14 | - Số cực: 4 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 14S-2 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E14S-2PB
130 | Connector 15 | - Số cực: 3 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 22-1 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E22-2SB
131 | Connector 16 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 20-23 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E20-23SB
132 | Connector 17 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 16-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E16-11SB
133 | Connector 18 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 12S-3 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E12S-3PB
134 | Connector 19 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 16-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E16-11PB
135 | Connector 20 | - Số cực: 5 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-11 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E18-11PB
136 | Connector 21 | - Số cực: 4 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-10 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E18-10PB
137 | Connector 22 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 20-23 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E20-23PB
138 | Connector 23 | - Số cực: 10 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 18-19 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E18-19PB
139 | Connector 24 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 22-1 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E22-1PB
140 | Connector 25 | - Số cực: 2 - Loại: Receptacle, socket, gắn mặt - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 24-9 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3100E24-9SB
141 | Connector 26 | - Số cực: 2 - Loại: Plug, pin, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 24-9 - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ 125°C | CTCB | ITT Cannon | CA3106E24-9PB
142 | Phụ kiện connector 1 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn mặt bích size 20, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121003-7
143 | Phụ kiện connector 2 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn dây size 16, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121004-5
144 | Phụ kiện connector 3 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn mặt bích size 22, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121003-8
145 | Phụ kiện connector 7 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn mặt bích size 16, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121003-5
146 | Phụ kiện connector 9 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn mặt bích size 14S, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121003-3
147 | Phụ kiện connector 10 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn dây size 14S, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121004-3
148 | Phụ kiện connector 11 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn dây size 22, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121004-8
149 | Modem 4G/LTE | Tần số hoạt động, bao dải: 1900MHz hoặc 2100MHz Khe cắm SIM, hỗ trợ: Mini SIM Khối CPU: Cortex-A8 trở lên Bộ nhớ RAM, không nhỏ hơn: 512MB Bộ nhớ chương trình, không nhỏ hơn: 2GB Tốc độ cổng Ethernet hỗ trợ, bao gồm: 10/100Mbps Điện áp hoạt động: 28VDC Nhiệt độ hoạt động, bao dải: -40°C đến +70 °C Độ ẩm: Tới 95% Kiểu lắp đặt, bao gồm: Wall Mount Tính năng: Last-gasp Supercapacitor | CTCB | Advantech | ICR-3211B
150 | Switch công nghiệp | Số lượng cổng Ethernet: 8 Tốc độ cổng Ethernet hỗ trợ: 10/100/1000 Mbps Kiểu cổng Ethernet: RJ-45 Số lượng cổng quang, không nhỏ hơn: 2 Kiểu cổng quang hỗ trợ: SFP cage Tốc độ cổng quang hỗ trợ: 1000 Mbps (1Gigabit) Dạng lắp đặt: DIN-rail Điện áp hoạt động danh định: 48VDC Nhiệt độ hoạt động, bao dải: -40°C đến +70 °C | CTCB | Advantech | EKI-2712G-4FPI
151 | Cảm biến gió | Cảm biến gió - Điện áp hoạt động: 5-30VDC - Output frequency: I max.20 mA - 4,0 Hz / m/s, (200 Hz at 50,0 m/s) - Dải đo: 0.6-50m/s - Chiều dài cáp: tối thiểu 1m - Nhiệt độ hoạt động: - 40°C tới +60 °C - Độ ẩm hoạt động: 0 tới 100% | CTCB | Navis | WSS 103/PULSE
152 | Thiết bị cắt lọc sét | - Loại thiết bị: Thiết bị cắt lọc sét 3 tầng cắt-lọc-cắt, 1 pha - Điện áp làm việc định mức (Un): 220 – 240 V - Điện áp tối đa Uc: ≥255VAC - Dòng tải: ≥ 63 A - Khả năng chống sét sơ cấp 8/20 μs: ≥ 130 kA - Khả năng chống sét thứ cấp 8/20 μs: ≥ 50 kA - Kích thước: các chiều ≤ 400 mm - Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 61643 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Hãng sản xuất không thuộc Trung Quốc | CTCB | Erico | SRF163N
153 | Đồng hồ đa năng | - Loại: Đồng hồ đa năng - Điện áp hoạt động: 44...277 VAC/DC - Hiển thị: đơn sắc, 128x128 pixel - Điện áp đo: 20…277 VAC điện áp pha, 50/60Hz ± 5 Hz; 35…480 VAC điện áp dây - Tần số: 50/60 Hz ± 5 Hz - Dòng định mức: 5A/1A - Độ chính xác: điện áp ± 0.5 %, dòng điện ± 0.5 % - Kích thước: 96mm cao x 96 mm rộng x 76mm sâu | CTCB | Schneider | METSEPM2220
154 | CB bảo vệ động cơ 3 | Số cực: 3 Cực Dòng bảo vệ có thể chỉnh dòng: 13-18A Điện áp: 230/400V Điện áp hoạt động Ue: 690V Điện áp cách điện định mức Ui: up to 690V Điện áp Xung (Uimp): 6KV Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Gắn trên thanh | CTCB | Schneider | GV2ME20
155 | CB bảo vệ động cơ 4 | Số cực: 3 Cực Dòng bảo vệ có thể chỉnh dòng: 17-23A Điện áp: 230/400V Điện áp hoạt động Ue: 690V Điện áp cách điện định mức Ui : up to 690V Điện áp Xung (Uimp): 6KV Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 Gắn trên thanh | CTCB | Schneider | GV2ME21
156 | Khởi động từ 2 | - Số cực: 3P - Loại cực: 3 NO - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC - Điện áp định mức:≥ 400VAC - Dòng định mức: ≥40 A - Điện áp điều khiển: 24V DC - Tiêu chuẩn: IEC 60947 hoặc tương đương | CTCB | Schneider | LC1D40ABD
157 | Khởi động từ 3 | - Số cực: 3P - Loại cực: 3 NO - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC - Điện áp định mức:≥ 400VAC - Dòng định mức: ≥9 A - Điện áp điều khiển: 24V DC - Tiêu chuẩn: IEC 60947 hoặc tương đương | CTCB | Schneider | LC1D09BD
158 | Khởi động từ 4 | - Số cực: 3P - Loại cực: 3 NO - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC - Điện áp định mức:≥ 400VAC - Dòng định mức: ≥12 A - Điện áp điều khiển: 24V DC - Tiêu chuẩn: IEC 60947 hoặc tương đương | CTCB | Schneider | LC1D12BD
159 | Khởi động từ 5 | - Số cực 1P - Loại: 1NO - Dòng định mức: Ie max: 80A - Continuous - Dòng cắt định mức Icn 5ms tiêu chuẩn UL583: 400A at 96V D.C - Type of load: Capacitive - Magnetic Blowouts - Chế độ hoạt động coil: Liên tục - Điện áp điều khiển cuộn coil danh định Us: 60VDC - Điện áp điều khển cuộn coil tối thiểu: 66%Us - Chế độ làm việc liên tục - Continuous - Tiêu chuẩn bảo vệ: Tối thiểu IP66 Top Hat Bracket Kit: Part 3060-94 Coil Suppression: Diode + Resistor | CTCB | Albright | SW60B-P-60VDC- Continuous
160 | Khởi động từ 6 | - Số cực 2P - Loại: NO - Dòng định mức: Ie max: 80A - Continuous - Dòng cắt định mức Icn 5ms tiêu chuẩn UL583: 400A at 96V D.C - Type of load: Capacitive - Chế độ hoạt động coil: Liên tục - Điện áp điều khiển cuộn coil danh định Us: 30VDC - Điện áp điều khển cuộn coil tối thiểu: 66%Us - Chế độ làm việc liên tục - Continuous - Tiêu chuẩn bảo vệ: Tối thiểu IP66 Coil Suppression: Diode + Resistor Top Hat Bracket | CTCB | Albright | SW68-P-30VDC- Continuous
161 | Khởi động từ 7 | - Loại: Đảo chiều động cơ - Dòng định mức: Ie max: 95A - Intermittent - Dòng cắt định mức Icn 5ms tiêu chuẩn UL583:500A at 60V D.C.. - Type of load: Capacitive - Chế độ hoạt động coil: Intermittent (INT) - Điện áp điều khiển cuộn coil danh định Us: 30VDC - Điện áp điều khển cuộn coil tối thiểu: 60%Us - INT - Chế độ làm việc Intermittent (INT) - Tiêu chuẩn bảo vệ: Tối thiểu IP66 - mounting: alternator bracket position | CTCB | Albright | DC66P-30VDC-Intermittent (INT)
162 | Chống sốc nguồn | - Loại: SPD theo chuẩn EN 61643-11/IEC 61643-11 type 1 + type 2 / class I + class II - Điện áp hoạt động (UN): 230 / 400 V (50 / 60 Hz) - Dòng xung sét (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal): 50 kA - Dòng xung sét (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp): 25/50 kA - Dòng xả (8/20 µs) (In): 25 / 50 kA - Điện áp bảo vệ [L-N]/[N-PE] (UP): ≤ 1.5 kV / ≤ 1.5 kV - Thời gian đáp ứng (tA): ≤ 100 ns | CTCB | DEHN | 900361
163 | PDU | - Số lượng ổ: 8 - Chuẩn giắc: NFC 2 Pin DIN49441 hoặc Type E - Công tắc On-Off: có - Độ dài dây: 3m - Chuẩn lắp: 19inch | CTCB | Excel | 555-093
164 | KVM | - Nguồn cấp: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1A - Cổng KVM: 1 × SPHD-15 hoặc hỗ trợ VGA + USB/PS2 - Kích thước: 19inch TFT-LCD tần số quét ≥60Hz - Kiểu lắp: Rack 19inch, dạng trượt 1U - Loại thiết bị: LCD KVM Console (không tích hợp switch) | CTCB | Aten | CL1000N
165 | Đóng cắt Acquy | - Loại: Switch - Số vị trí: 2 - Điện áp làm việc 48VDC - Dòng không thấp hơn 250A - Kích thước mặt: không vượt quá 100 x 100mm | CTCB | Blue Sea | 6006B
166 | Bộ chuyển nguồn DCDC 1 | - Loại: DC - DC Enclosed type - Công suất định mức: ≥ 960W - Dải điện áp vào: 19~72VDC - Điện áp điều chỉnh: 23 ~ 30VDC - Bảo vệ: Ngắn mạch, Quá tải, Quá nhiệt - Tiêu chuẩn: IEC62368-1 | CTCB | Meanwell | SD-1000L-24
167 | Rơ le giám sát nguồn | - Nguồn cấp: 24VAC/DC - Dải đo: 60 ~500 VAC/DC - Chế độ: window (giám sát đồng thời quá áp và thấp áp) - Thời gian tác động: có thể điều chỉnh - Ngõ ra: tối thiểu SPDT hoặc 1 C/O - Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C - Gá lắp: DIN track | CTCB | Omron | K8AK-VW3 24VAC/DC
168 | Nút dừng khẩn 1 | - Mạch: Tối thiểu 2NC - Dòng định mức: ≥5A (AC), ≥2A (DC) - Kích thước: Ø22 - Độ bền cơ khí: ≥ 200,000 chu kỳ - Độ bền điện: ≥ 100,000 chu kỳ | CTCB | IDEC | XW1E-BV413M-R
169 | Phụ kiện nút dừng khẩn 1 | - Vỏ che nút tắt khẩn cấp | CTCB | IDEC | HW9Z-KG1
170 | Ru lô nguồn ngoài | - Điện áp: 230V, tần số 50Hz - Cường độ dòng điện: ≥16A - Độ dài dây: ≥30m - Loại cáp: dây 3 lõi x 2.5mm² - Vỏ cáp: cao su tổng hợp EPR - Rơ le tự ngắt: Có - Độ bảo vệ: IP44 - Khả năng tải tối đa: ≥3600W | CTCB | Yato | YT-8106
171 | Chuyển mạch nguồn công nghiệp | - Loại: chuyển mạch công nghiệp - Dòng định mức: 63A - Giao diện: 2 đầu vào, 2 đầu ra, mỗi đầu 3 cực - Trạng thái hoạt động: I-O-II | CTCB | Socomec | 2230 3006
172 | Phụ kiện 1 chuyển mạch công nghiệp | - Núm vặn Chuyển mạch công nghiệp | CTCB | Socomec | 1473 1113
173 | Phụ kiện 2 chuyển mạch công nghiệp | - Thanh nối dài cho Chuyển mạch công nghiệp >150mm | CTCB | Socomec | 1407 0520
174 | Quạt thông hơi | - Điện áp hoạt động: 24VDC - Kích thước: đường kính 172mm x dày 51mm - Thông lượng gió: 4.2- 6.4m³/min - Độ ồn: 36.0- 47dB(A) - Nhiệt độ hoạt động: -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) - Tuổi thọ: ≥100000 Hrs/60°C | CTCB | Sanyo Denki | 109L1724H501
175 | Công tắc hành trình 2 | - Công tắc hành trình cần gạt con lăn xoay - Loại: tối thiểu 1 NC - Dòng điện Ie 5A tại 250VAC và 4A tại 30VDC - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP67 - Chiều dài cáp tối thiểu: 5m | CTCB | Omron | D4C-1320-P
176 | Công tắc hành trình 3 | - Công tắc hành trình pittong con lăn - Loại: 2 pole, 1NO, 1 NC - Dòng điện Ie: 3A tại 240VAC - Cấp bảo vệ: IP67 IEC 60529 | CTCB | Schneider | XCKP2102G11
177 | Đèn báo không | - Loại: Đèn tháp cảnh báo LED - Màu đèn: đỏ - Điện áp làm việc: 24VDC - Tính năng: sáng liên tục và nhấp nhảy - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP65 | CTCB | Qlight | Q125LW-12/24-R
178 | Thanh lược 2 | Thanh lược aptomat - Số pha:1P+N - Số module: tối thiểu 12 - Dòng định mức: tối thiểu 80A - Điện áp định mức: 415VAC - Bước cực: 18 mm - Bước nhánh: 36mm | CTCB | Schneider | A9XPH224
179 | Phụ kiện thanh DIN | - Bọc đầu thanh DIN 35mm | CTCB | Phoenix Contact | 1206560
180 | Dây quang | Dây quang dã chiến 4LC 500m: - Số lượng lõi cáp: 4 lõi - Loại cáp: Sợi đơn mốt SMF 9/125 - Đầu kết nối: 4x LC - Bước sóng làm việc: 1310nm, 1550 nm - Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng: 1310nm ≤ 0.4 dB/km - Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng: 1550nm ≤ 0.3 dB/km - Đường kính dây cáp: ≤ 6mm - Chiều dài cáp: 500m | CTCB | MAXTEL | MOCM-SM-04
181 | Connector 27 | - Loại connector: quang quân sự - Loại: Plug, có backshell - Giao diện: 2 cổng LC - Insertion Loss: 0.5dB in MM and SM - Cáp quang: flat duplex 2,8mm - Màu: Olive Drab Cadmium - Chuẩn bảo vệ bụi, nước: IP68 | CTCB | Amphenol | LCFTV6MHGN
182 | Phụ kiện connector 6 | - Phụ kiện nắp che connector quang quân sự gắn dây | CTCB | Amphenol | BECTVW19
183 | Phụ kiện connector 8 | - Phụ kiện nắp che Connector Ethernet quân sự gắn dây, RJ45, xoáy ngạnh | CTCB | Amphenol PCD | RJFC6G
184 | Cáp điện 1 | - Cấu trúc cáp: ≥ 3 lớp - Tiết diện: 2x16mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -30…60°C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 37025
185 | Cáp điện 6 | - Cấu trúc cáp: ≥ 4 lớp - Tiết diện: 2x2.5mm² - Màu sắc: đen - Bán kính cong tối thiểu: không quá 6x Øcáp - Nhiệt độ hoạt động: -40...80°C (fixed installation) | CTCB | Helukabel | 11574
186 | Dây ethernet loại 2 | - Cấu trúc dây: 5 lớp - Lớp lõi đồng: 4x2x AWG 26 hoặc AWG24 - Lớp cách điện từng lõi: PO (polymer) - Lớp chống nhiễu: Al-Foil hoặc tương đương - Lớp bọc kim: có - Loại cáp: tối thiểu cat5e - Nhiệt độ hoạt động: -30 °C to +80 °C - Chậm bắt lửa, độ cháy lan: IEC 60332-1-2 hoặc tương đương | CTCB | Helukabel | 800068
187 | Chống sốc nguồn DC1 | - Loại: SPD theo chuẩn EN 61643-11/IEC 61643-11 type 1/class I - Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc): 60VDC - Dòng xung sét (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> PE) Iimp: 25/50kA - Điện áp bảo vệ (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> PE) (UP): ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV - Thời gian đáp ứng (tA): ≤ 100 ns | CTCB | DEHN | 971221
188 | Chống sốc nguồn DC 2 | - Loại: SPD theo chuẩn EN 61643-11/IEC 61643-11 type II/class II - Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc): 60VDC - Dòng xung sét (8/20 µs) (DC-/DC+ -> PE) Iimp: 12.5kA - Điện áp bảo vệ (DC-/DC+ -> PE] (UP): ≤ 0.5 kV - Thời gian đáp ứng (tA): ≤ 25 ns | CTCB | DEHN | 972110
189 | Connector 28 | - Số cực: 7 - Loại: Socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ren - Shell Size: 24-10 | CTCB | Amphenol | MS3106E24-10S
190 | Connector 29 | - Số cực: 3 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 1603 - Finish: Electroless nickel plating, conductive shell - Kích thước dây bao: Ø14 | CTCB | Shenzhen tongmao electronic | YGD26N1603K22(Ø14)
191 | Connector 30 | - Số cực: 3 - Loại: Plug, socket, gắn dây - Loại gen: xoáy ngạnh - Shell Size: 10SL-3 - Vật liệu: Nhôm | CTCB | ITT Cannon | CA06COM-E10SL-3S-B
192 | Connector 31 | - Loại: connector quân sự mạng RJ45 - Loại: Receptacle - Loại gen: xoáy ngạnh, chốt cài (xoáy ngạnh) - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 85°C | CTCB | Amphenol PCD | RJF2PEM1G
193 | Phụ kiện connector 4 | - Phụ kiện nắp che Connector Ethernet quân sự gắn tường, RJ45, xoáy ngạnh | CTCB | Amphenol PCD | RJFC2G
194 | Connector 32 | - Loại: connector quân sự mạng RJ45 - Loại: Plug - Loại gen: xoáy ngạnh, chốt cài (xoáy ngạnh) - Màu: Olive Drab - Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 85°C | CTCB | Amphenol PCD | RJF6MG
195 | Connector 33 | - Loại connector: quang quân sự - Loại: Receptacle - Giao diện: 2 cổng LC - Insertion Loss: 0.5dB in MM and SM - Cáp quang: flat duplex 2,8mm - Màu: Olive Drab Cadmium - Chuẩn bảo vệ bụi, nước: IP68 | CTCB | Amphenol | LCFTV20GN
196 | Phụ kiện connector 5 | - Phụ kiện nắp che connector quang quân sự gắn tường | CTCB | Amphenol | BFTVW19
197 | SFP | - Loại: Module quang SFP 1G (1000BASE-LX/LH) - Tốc độ: ≥1 Gbps - Bước sóng: 1310 nm - Connector: LC duplex - Nhiệt độ làm việc: -40 ~ +85°C | CTCB | Cisco | GLC-LX-SM-RGD
198 | Kim thu sét | - Kim thu sét - Thời gian phát tia tiên đạo (ΔT): tối thiểu 10 µs - Dòng sét chịu tải: tối thiểu 200kA - Tiêu chuẩn: NFC 17-102:2011, NP 4426:2013 - Công nghệ ESE chuẩn NFC 17-102 - Vật liệu: Inox AISI 316L - Có đầu thu phụ: tối thiểu 2 | CTCB | Ingesco | PDC 2.1
199 | Cầu chì bảo vệ | - Loại cầu chì gG hoặc gPV - Kích thước: 10 × 38 mm - Dòng định mức: 2 A | CTCB | Schneider | DF2CN02
200 | Đế cầu chì | Đế cầu chì -Số cực: 1P - Dòng định mức: 32A - Kích thước chứa cầu chì: 10 x 38mm - Điện áp định mức Ue: 690V | CTCB | Schneider | DF101
201 | Phụ kiện connector 12 | - Phụ kiện nắp che Connector quân sự gắn dây size 20, xoáy ngạnh | CTCB | ITT Cannon | CA121004-7
B | Yêu cầu chung
1 | Bảo hành | ≥ 12 tháng | CTCB |  |  | Chưa bóc tách được thông số | Không đạt
2 | Năm sản xuất | 2026 | CTCB |  |  | Chưa bóc tách được thông số | Không đạt